АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2023 года                                                                                 175

## рп Кадуй

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Кадуйского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа Вологодской области постановляю:

1. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Кадуйского муниципального округа, согласно приложению 1.

2. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа согласно приложению 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 3.

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа, находящихся на водопроводных сетях, результаты проверки оформлять актом.

5. Администрации Кадуйского муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. составить список источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния;

5.3. обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Кадуйского муниципального округа, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. МУП «Услуга» и МУП «ЖКХ Хохлово» обеспечить на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видном месте информации о расположении номерных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью  беспрепятственного доступа  в любое время года к пожарным гидрантам установленным на объектах центрального холодного водоснабжения, находящихся в ведении предприятий.

8. Опубликовать  постановление в Кадуйской газете «Наше время» и разместить на официальном сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Кадуйского  муниципального округа

Вологодской области                                                                  С.А. Грачева

Приложение 1

к постановлению Администрации Кадуйского муниципального круга

Вологодской области

10.03.2023 года № 175

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения  (пожарные гидранты) расположенные в населенных пунктах  Кадуйского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Местонахождение |  | № гидранта, (водоема) |  | Обслуживающая организация, вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рп Кадуй | ул. Надежды, напротив д.2 |  | 1 |  | МУП «Услуга» |
| 2 | рп Кадуй | ул. Надежды, напротив д.4 |  | 2 |  | МУП «Услуга» |
| 3 | рп Кадуй | ул. Надежды, д.18 |  | 3 |  | МУП «Услуга» |
| 4 | рп Кадуй | ул. Надежды, д.10 |  | 4 |  | МУП «Услуга» |
| 5 | рп Кадуй | ул. Надежды, д.10 |  | 5 |  | МУП «Услуга» |
| 6 | рп Кадуй | ул. Молодежная, напротив Энтузиастов, д. 2 |  | 8 |  | МУП «Услуга» |
| 7 | рп Кадуй | ул. Молодежная, напротив д. 10 |  | 9 |  | МУП «Услуга» |
| 8 | рп Кадуй | ул. Молодежная, д.1 |  | 10 |  | МУП «Услуга» |
| 9 | рп Кадуй | ул. Молодежная, д.7 |  | 11 |  | МУП «Услуга» |
| 10 | рп Кадуй | ул. Молодежная, у м-на «Вечный зов» |  | 12 |  | МУП «Услуга» |
| 11 | рп Кадуй | ул. Молодежная, у д.6/2 |  | 13 |  | МУП «Услуга» |
| 12 | рп Кадуй | ул. Молодежная, за д.6/1 |  | 14 |  | МУП «Услуга» |
| 13 | рп Кадуй | ул. Молодежная, напротив д.6/3 |  | 15 |  | МУП «Услуга» |
| 14 | рп Кадуй | ул. Молодежная, напротив д.6/3 |  | 16 |  | МУП «Услуга» |
| 15 | рп Кадуй | бульвар Еловый, ул. Рябиновая |  | 17 |  | МУП «Услуга» |
| 16 | рп Кадуй | бульвар Еловый, ул. Солнечная |  | 18 |  | МУП «Услуга» |
| 17 | рп Кадуй | бульвар Еловый ул. Осенняя |  | 19 |  | МУП «Услуга» |
| 18 | рп Кадуй | ул. Строителей, д. 4 |  | 23 |  | МУП «Услуга» |
| 19 | рп Кадуй | ул. Строителей, напротив д.11 |  | 25 |  | МУП «Услуга» |
| 20 | рп Кадуй | ул. Строителей, напротив д.11 |  | 26 |  | МУП «Услуга» |
| 21 | рп Кадуй | ул. Строителей, напротив д.10 |  | 27 |  | МУП «Услуга» |
| 22 | рп Кадуй | ул. Строителей, д.17 |  | 28; 28а |  | МУП «Услуга» |
| 23 | рп Кадуй | ул. Строителей, д.24 |  | 29 |  | МУП «Услуга» |
| 24 | рп Кадуй | ул. Строителей, д.25 |  | 30 |  | МУП «Услуга» |
| 25 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, напротив д. 4 |  | 31 |  | МУП «Услуга» |
| 26 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, напротив д. 6 |  | 32 |  | МУП «Услуга» |
| 27 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, напротив д. 10 |  | 33 |  | МУП «Услуга» |
| 28 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д. 1 |  | 35 |  | МУП «Услуга» |
| 29 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, напротив д.16 |  | 36 |  | МУП «Услуга» |
| 30 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д.18 |  | 37 |  | МУП «Услуга» |
| 31 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, напротив д.20 |  | 38 |  | МУП «Услуга» |
| 32 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д.22 |  | 39 |  | МУП «Услуга» |
| 33 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д. 24-26 |  | 41 |  | МУП «Услуга» |
| 34 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д. 24-26 |  | 42 |  | МУП «Услуга» |
| 35 | рп Кадуй | ул. Энтузиастов, д.44 |  | 43 |  | МУП «Услуга» |
| 36 | рп Кадуй | ул. Весенняя, д.5 |  | 44 |  | МУП «Услуга» |
| 37 | рп Кадуй | ул. Весенняя, д. 5а (между д/садами) |  | 45 |  | МУП «Услуга» |
| 38 | рп Кадуй | ул. Весенняя, у д.6а |  | 46 |  | МУП «Услуга» |
| 39 | рп Кадуй | ул. Весенняя, у д.4 |  | 47 |  | МУП «Услуга» |
| 40 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, д. 15 |  | 48 |  | МУП «Услуга» |
| 41 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, у д. 9а |  | 49 |  | МУП «Услуга» |
| 42 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, между д. 14 и 16 |  | 50 |  | МУП «Услуга» |
| 43 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, д. 7 |  | 51 |  | МУП «Услуга» |
| 44 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, между д. 2 и 4 |  | 52 |  | МУП «Услуга» |
| 45 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, у д. 3а |  | 53 |  | МУП «Услуга» |
| 46 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, у д. 3 |  | 54 |  | МУП «Услуга» |
| 47 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, во дворе д. 21 (кв. 3 и 4) |  | 55 |  | МУП «Услуга» |
| 48 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, ул. Щорса, д. 1 |  | 56 |  | МУП «Услуга» |
| 49 | рп Кадуй | кл. Кооперативная, ул. Щорса, д. 5 |  | 57 |  | МУП «Услуга» |
| 50 | рп Кадуй | ул. Кооперативная, ул. К. Маркса, д. 17 |  | 58 |  | МУП «Услуга» |
| 51 | рп Кадуй | ул. Энергетиков, д. 62 |  | 67 |  | МУП «Услуга» |
| 52 | рп Кадуй | ул. Энергетиков, д.10 |  | 68 |  | МУП «Услуга» |
| 53 | рп Кадуй | ул. Энергетиков, д.11 |  | 69 |  | МУП «Услуга» |
| 54 | рп Кадуй | ул. Ленинградская, д.3 |  | 70 |  | МУП «Услуга» |
| 55 | рп Кадуй | ул. Ленинградская, д.14 |  | 71 |  | МУП «Услуга» |
| 56 | рп Кадуй | пер. Школьный, д.15 |  | 72 |  | МУП «Услуга» |
| 57 | рп Кадуй | ул. Ленинградская, д.25 |  | 75 |  | МУП «Услуга» |
| 58 | рп Кадуй | ул. Красноармейская, д.17а |  | 76 |  | МУП «Услуга» |
| 59 | рп Кадуй | ул. Труда, д.4 |  | 78 |  | МУП «Услуга» |
| 60 | рп Кадуй | ул. Спортивная, д.16 |  | 80 |  | МУП «Услуга» |
| 61 | рп Кадуй | ул. Спортивная, д.26 |  | 81 |  | МУП «Услуга» |
| 62 | рп Кадуй | ул. Терешковой, д.8 |  | 82 |  | МУП «Услуга» |
| 63 | рп Кадуй | ул. Терешковой, д.25 |  | 83 |  | МУП «Услуга» |
| 64 | рп Кадуй | ул. Чернова, д.16 |  | 84 |  | МУП «Услуга» |
| 65 | рп Кадуй | ул. Связи, д.1 |  | 85 |  | МУП «Услуга» |
| 66 | рп Кадуй | ул. Курманова, д.7 |  | 86 |  | МУП «Услуга» |
| 67 | рп Кадуй | ул. Октябрьская, д.7 |  | 87 |  | МУП «Услуга» |
| 68 | рп Кадуй | ул. Павлова, д.4 |  | 88 |  | МУП «Услуга» |
| 69 | рп Кадуй | ул. Октябрьская, д.24а |  | 89 |  | МУП «Услуга» |
| 70 | рп Кадуй | ул. Октябрьская, д.27 |  | 90 |  | МУП «Услуга» |
| 71 | рп Кадуй | ул. Первомайская, д.14 |  | 92 |  | МУП «Услуга» |
| 72 | рп Кадуй | ул. Пионеров, д.1 |  | 94 |  | МУП «Услуга» |
| 73 | рп Кадуй | ул. Пионеров, д.9 |  | 95 |  | МУП «Услуга» |
| 74 | рп Кадуй | ул. Пионеров, д.15 |  | 96 |  | МУП «Услуга» |
| 75 | рп Кадуй | ул. Октябрят, д.17 |  | 97 |  | МУП «Услуга» |
| 76 | рп Кадуй | ул. Октябрят, д.23 |  | 98 |  | МУП «Услуга» |
| 77 | рп Кадуй | ул. Полевая, д.9 |  | 99 |  | МУП «Услуга» |
| 78 | рп Кадуй | ул. Горького, д.7 |  | 100 |  | МУП «Услуга» |
| 79 | рп Кадуй | ул. Горького, д.10 - 12 |  | 101 |  | МУП «Услуга» |
| 80 | рп Кадуй | пер. Восточный, д.7 |  | 102 |  | МУП «Услуга» |
| 81 | рп Кадуй | ул. Мира, д.3 |  | 103 |  | МУП «Услуга» |
| 82 | рп Кадуй | ул. Юбилейная, у д.7 |  | 105 |  | МУП «Услуга» |
| 83 | рп Кадуй | ул. Ломоносова, д.7 |  | 106 |  | МУП «Услуга» |
| 84 | рп Кадуй | ул. Ломоносова (у здания старой школы) |  | 107 |  | МУП «Услуга» |
| 85 | рп Кадуй | ул. Гайдара, д.4 |  | 119 |  | МУП «Услуга» |
| 86 | рп Кадуй | ул. Чехова, д. 19 |  | 111 |  | МУП «Услуга» |
| 87 | рп Кадуй | ул. Чехова, д. 21 -23 |  | 112 |  | МУП «Услуга» |
| 88 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д. 26 |  | 113 |  | МУП «Услуга» |
| 89 | рп Кадуй | ул. Садовая, д.18 |  | 116 |  | МУП «Услуга» |
| 90 | д. Коптелово | ул. Центральная, д.2 |  | 118 |  | МУП «Услуга» |
| 91 | рп Кадуй | д. 1 |  | 6 |  | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» |
| 92 | рп Кадуй | д. 1 |  | 7 |  | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» |
| 93 | рп Кадуй | д. 2 (северо-запад) |  | 20 |  | МБУК «Дом Культуры» |
| 94 | рп Кадуй | д. 2 (запад) |  | 21 |  | МБУК «Дом Культуры» |
| 95 | рп Кадуй | д. 2 (юго-восток) |  | 22 |  | МБУК «Дом Культуры» |
| 96 | рп Кадуй | д. 6 ФОК |  | 24 |  | Комитет по физкультуре и спорту |
| 97 | рп Кадуй | д. 27 |  | 115 |  | ТСЖ «Элит» |
| 98 | рп Кадуй | д. 3 |  | 34 |  | Центр детского творчества |
| 99 | рп Кадуй | д. 8а (территория школы) |  | 40 |  | МБУ Кадуйская средняя школа |
| 100 | рп Кадуй | ул. Энгельса, д.2 |  | 59 |  | ИП Музалевская Н.С. |
| 101 | рп Кадуй | ул. Советская, д.11, строение 1 |  | 60 |  | ИП Родин В.Г. |
| 102 | рп Кадуй | ул. Советская, д.11 |  | 61 |  | ИП Грибач А.Н. |
| 103 | рп Кадуй | ул. Советская, д.11,строение 2 |  | 62 |  | ИП Васюков В.В. |
| 104 | рп Кадуй | ул. Советская, д. 7 |  | 63 |  | СМУ Трест «СЭС» |
| 105 | рп Кадуй | ул. Советская, д. 7 |  | 64 |  | СМУ Трест «СЭС» |
| 106 | рп Кадуй | ул. Советская, д. 7 |  | 65 |  | СМУ Трест «СЭС» |
| 107 | рп Кадуй | ул. Советская, д. 7 |  | 66 |  | СМУ Трест «СЭС» |
| 108 | рп Кадуй | ул. Кирова, д. 49 «б» |  | 73 |  | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» |
| 109 | рп Кадуй | ул. Кирова, д. 54 |  | 74 |  | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» |
| 110 | рп Кадуй | ул. Кирова, д. 49 |  | 77 |  | МБОУ Кадуйская средняя школа № 1 им. Судакова В.В.» |
| 111 | рп Кадуй | ул. Спортивная (стадион) |  | 79 |  | Комитет по физкультуре и спорту |
| 112 | рп Кадуй | ул. Октябрьская, д. 44(хлебозавод) |  | 91 |  |  |
| 113 | рп Кадуй | ул. Первомайская, д. 28 |  | 93 |  | ИП Сысцов А.В. |
| 114 | рп Кадуй | ул. Мира, д.4(старая автостанция) |  | 104 |  | Собственник |
| 115 | рп Кадуй | ул. Советская, д. 5 |  | 108 |  | ИП Хинцинская Г.В. |
| 116 | рп Кадуй | ул. Советская, (водопровод ж/д) |  | 109 |  | Волховстроевская ДЭ ЭЧ-7 ЭЧК-12 |
| 117 | рп Кадуй | ул. Советская, (водопровод ж/д) |  | 110 |  | Волховстроевская ДЭ ЭЧ-7 ЭЧК-12 |
| 118 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д.9а |  | 114 |  | МУП «Кредо» |
| 119 | д. Коптелово | ул. Центральна, д.15 |  | 117 |  | ИП Спирина Г.С. |
| 120 | п. Хохлово | ул. Строителей, у автогаража | 5 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 121 | п. Хохлово | ул. Строителей, д. 30 | 6 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 122 | п. Хохлово | ул. Строителей, д.8-10 | 8 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 123 | п. Хохлово | ул. Строителей, д.3 (больничный комплекс) | 11 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 124 | п. Хохлово | ул. Строителей, д. 2 | 9 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 125 | п. Хохлово | ул. Строителей, д.1а | 12 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 126 | п. Хохлово | ул. Строителей, д.32 | 27 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 127 | п. Хохлово | ул. Строителей, д.56 | 4 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 128 | п. Хохлово | ул. Ленина, д. 1 | 7 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 129 | п. Хохлово | ул. Ленина, д. 9 | 17 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 130 | п. Хохлово | ул. Ленина, д. 3 | 26 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 131 | п. Хохлово | ул. Артамонова, д.11 | 10 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 132 | п. Хохлово | ул. Артамонова, д. 7 | 13 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 133 | п. Хохлово | ул. Торфяников, д.1 | 14 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 134 | п. Хохлово | ул. Торфяников, д. 5 | 15 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 135 | п. Хохлово | ул. Торфяников, д.11 | 16 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 136 | п. Хохлово | ул. Торфяников, д.15 | 18 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 137 | п. Хохлово | ул. Октябрьская, д. 1 | 20 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 138 | п. Хохлово | ул. Октябрьская, д. 7 | 21 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 139 | п. Хохлово | ул. Октябрьская, д. 15 | 22 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 140 | п. Хохлово | ул. Весенняя, д. 8 | 19 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 141 | п. Хохлово | ул. Энтузиастов, д. 3 | 3 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 142 | п. Хохлово | ул. Энтузиастов, д. 11 | 2 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 143 | п. Хохлово | ул. Школьная площадь у д. 9 по ул. Ленина | 24 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 144 | п. Хохлово | ул. Школьная площадь, д. 2 | 25 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 145 | п. Хохлово | ул. Школьная площадь, д. 12 д/с «Родничок» | 23 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |
| 146 | п. Хохлово | пер. Железнодорожный, д. 1 | 1 |  | МУП «ЖКХ Хохлово» |  |

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения  (пожарные резервуары (водоемы)) расположенные в населенных пунктах  Кадуйского муниципального округа

| № п\п | Населенный пункт | Место нахождения резервуара (водоема) | Количество резервуаров (водоемов) | Обслуживающая организация, вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рп Кадуй | ул. Октябрьская, д. 26 | 1 | МУП «Услуга» |
| 2 | рп Кадуй | ул. Ломоносова д.1«б» | 1 | МУП «Услуга» |
| 3 | рп Кадуй | ул. Ломоносова д.4 | 1 | МУП «Услуга» |
| 4 | рп Кадуй | пер. Березовый | 1(откр) | МУП «Услуга» |
| 5 | рп Кадуй | ул. Мелиораторов, д.5 | 1 | МУП «Услуга» |
| 6 | рп Кадуй | ул. Гайдара, д.8 | 1(ВБ) | МУП «Услуга» |
| 7 | рп Кадуй | ул. Заболотная, д.11 | 1 | МУП «Услуга» |
| 8 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д.9 – газовая котельная | 1 | МУП Кадуй Теплосеть |
| 9 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д.7а | 1 | МУП «Услуга» |
| 10 | рп Кадуй | ул. Чехова, д.12 (д/с «Елочка») | 1 | МУП «Услуга» |
| 11 | д. Чуприно | д. 46 | 1(откр) | МУП «Услуга» |
| 12 | д. Чуприно | д. 9 | 1 | МУП «Услуга» |
| 13 | д. Чуприно | д. 55 | 1 | МУП «Услуга» |
| 14 | рп Кадуй | ул. Энгельса, д. 2 | 1 | ООО «Арсенал вин» |
| 15 | рп Кадуй | ул. Советская, д.13 | 1 | ООО «Управление Севергаз» |
| 16 | рп Кадуй | ул. Советская, д.7 | 1 | СМУ «Трест СЭС» |
| 17 | рп Кадуй | ул. Советская, АЗС № 24 | 2 | ООО «Лукойл» |
| 18 | рп Кадуй | ул. Советская, АЗС № 5 | 2 | ООО Энтиком инвест |
| 19 | рп Кадуй | ул. Спортивная, д.9 | 1 | Комитет по физкультуре и спорту |
| 20 | рп Кадуй | ул. Кирова, д.54 | 1 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» |
| 21 | рп Кадуй | ул. Связи, д.9 | 1 | ОСП Череповецкий почтамп, филиал ГПУ «Почта России» |
| 22 | рп Кадуй | ул. Первомайская, д. 28 | 1 | ИП Сысцов А.В. |
| 23 | рп Кадуй | ул. Западная, д. 2 | 1 | ООО ПКФ «Курс» |
| 24 | рп Кадуй | ул. Западная, д. 4 | 1 | ООО Кадуйский фанерный комбинат» |
| 25 | рп Кадуй | ул. Западная, д. 6 | 1 | ОАО ЛПК «Кипелово» |
| 26 | рп Кадуй | ул. Западная, д. 8 | 1 |  |
| 27 | рп Кадуй | ул. Западная, д.10 | 1 |  |
| 28 | рп Кадуй | ул. Западная, д. 13 | 1 |  |
| 29 | рп Кадуй | ул. Кленовая, д.4 (ул. Сосновая) | 1(откр) | Кадуйский лесхоз |
| 30 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д.13 | 1 | ООО ПКК Старт |
| 31 | рп Кадуй | ул. Чапаева д.11 «Жемчужина» | 1 | ИП Жолудь Е.А. |
| 32 | рп Кадуй | ул. Чапаева, д.1а | 1(откр) | САУ ВО «Кадуйский лесхоз» |
| 33 | п. Хохлово | р. Кенза, мост-переезд на КОС | 1 | МУП «ЖКХ Хохлово» |
| 34 | п. Хохлово | здание автогаража фабрика «Де Руссо» | 1 | МУП «ЖКХ Хохлово» |
| 35 | п. Хохлово | ул. Энтузиастов | 1 | МУП «ЖКХ Хохлово» |
| 37 | д. Малая Рукавицкая | Пожарный водоем | 2 | Администрация округа |
| 38 | д. Малая Рукавицкая | Пожарный водоем | 1 | КФК Спирина Г.С. |
| 39 | д. Маза | Артезианская скважина | ПК=50мм | ООО «Вега» |
| 40 | д Барановская | Пожарный водоем | 1 | Администрация округа |
| 41 | д Барановская | Артезианская скважина | 1 | Администрация округа |
| 42 | д. Сосновка | Пожарный водоем | 2 | Администрация округа |
| 43 | с. Никольское | Артезианская скважина | ПК=50мм | СПК колхоз Андога |
| 44 | с. Никольское | Газовая котельная | ПК=50мм | ООО «Новое» |
| 45 | с. Никольское | Мастерские МТП | ПК=50мм | СПК колхоз Андога |
| 46 | с. Никольское | Ферма КРС | ПК=50мм | СПК колхоз Андога |
| 47 | д. Андроново | Артезианская скважина 19-04 (осн.) ул. Полевая | ПГ | ООО «Новое» |
| 48 | д. Андроново | Артезианская скважина 29-06 | ПК=50мм | ООО «Новое» |
| 49 | д. Бойлово | Артезианская скважина | ПК=50мм | Администрация округа |
| 50 | п. Фанзавод | Пожарный водоем | 2 | Администрация округа |
| 51 | д. Великое | Артезианская скважина | ПК=50мм | Администрация округа |

Приложение  2

к постановлению Администрации Кадуйского муниципального круга

Вологодской области

10.03.2023 года № 175

ПРАВИЛА

учёта и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Кадуйского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Кадуйского муниципального округа (далее по тексту - Муниципальный округ)  и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

На территории населенных пунктов муниципального округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

1.3. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.4. Администрацией муниципального округа, а такте организациями водопроводно-канализационного хозяйства,  для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в  населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

1.5. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт  абонент, в ведении которого они находятся.

1.6. Подразделения Государственной противопожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

2.1.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

2.1.2. Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

2.1.3. Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

2.1.4. Пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников противопожарного водоснабжения.

3. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

3.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

– эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;

– финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

– возможность беспрепятственного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств Государственной противопожарной службы или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

– проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

– установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

– наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

– очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;

– проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

– немедленное уведомление подразделений Государственной противопожарной службы о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;

Администрация Кадуйского муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.2. Администрация муниципального округа и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обеспечивают исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.

Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

– качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

– точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

– систематическим контролем за состоянием водоисточников;

– периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

– своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

3.3.	Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования (таблица).

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

3.4. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

3.5. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 х 12 м.

3.6. Администрация Кадуйского муниципального округа и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

3.7. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей.

Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м.

В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером                          1 х 1 м, а пирс очищается от снега и льда.

3.8. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.9. Администрация Кадуйского муниципального округа, абонент в ведении которого находятся источники пожарного водоснабжения при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

4. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

4.1. Администрация Кадуйского муниципального округа и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения проводится ежегодно не реже 2 раза в год (весной и осенью) при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время с составлением соответствующих актов.

4.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

– наличие на видном месте указателя установленного образца;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

– степень заполнения водой и возможность его заполнения;

– герметичность задвижек (при наличии);

– состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

– работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

– герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

– работоспособность сливного устройства;

– наличие крышки гидранта.

4.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

4.4.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

1) отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2) невозможность подъезда:

– невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

– отсутствие подъезда.

3) невозможность обнаружения пожарного гидранта:

– засыпан грунтом (мусором и т.п.);

– завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

– под слоем льда (снега);

– заасфальтирован.

4) невозможность установить пожарную колонку:

– сдвинут колодец;

– колодец завален грунтом;

– колодец заплыл грязью;

– стояк низко расположен;

– сбита резьба на стояке;

– смещён стояк;

– сужены проушины на верхнем фланце;

– мешают болты на верхнем фланце.

5) наличие технических дефектов:

– заглушен;

– нет стояка;

– не закреплён стояк;

– стояк забит грунтом;

– трещина в стояке;

– нет штока;

– проворачивается (сорван) шток;

– шток не провернуть;

– погнут шток;

– длинный шток;

– короткий шток;

– малый квадрат штока;

– большой квадрат штока;

– стёрты грани штока;

– разбит фланец.

6) отключение от магистрали:

– отключение от магистрали.

7) заморожен:

– заморожен.

4.4.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1) дефекты:

– указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома; д) координаты;

б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;

в) тип сети; ж) цвет таблички;

г) диаметр сети;

– указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

– не закрывается (течёт);

– низкое давление в сети;

– отсутствует дренаж колодца;

– нет комплекта;

– сдвинуто кольцо колодца;

– нет крышки колодца;

– нет крышки стояка гидранта;

– в стояке нет затравки (пробки);

– течь под верхним фланцем;

– течь под нижним фланцем;

– вода в стояке (не работает сливное устройство);

– вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

д) отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур;

е) указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

4.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

1) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

2) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

3) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

4.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

– наличие на видном месте указателя установленного образца;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

– степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

– наличие площадки перед водоемом для забора воды;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4.7. При проверке водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

– низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

– не герметичен (не держит воду);

– отсутствует упорный брус;

– не закреплён упорный брус;

– неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

– наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

4.8. При проверке пожарного пирса проверяется:

– наличие на видном месте указателя установленного образца;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

– наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

– визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

4.9. При проверке пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, – упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

– невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

– отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

4.10. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.11. Под испытанием источников наружного противопожарного водоснабжения подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.12. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения проводится в соответствии с установленными методиками.

5. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

5.1. С целью учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, Администрация Кадуйского  муниципального округа и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения.

5.2. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

5.3. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

5.4. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением  Администрации муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, Государственной противопожарной службы, добровольной пожарной охраны, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

5.5. Комиссия путем детальной проверки каждого источника наружного противопожарного водоснабжения уточняет:

– вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

– причины сокращения количества источников наружного противопожарного водоснабжения;

– диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

– выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

5.6. При проведении инвентаризации пожарных гидрантов осуществляется визуальный осмотр колодца и люка пожарного гидранта, а также проверяется:

– наличие на видном месте указателя пожарного гидранта;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

– очищенность пожарного гидранта от грязи, льда и снега;

– возможность свободного открывания крышки люка пожарного гидранта;

– пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

– герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

– работа сливного устройства;

– наличие крышки гидранта.

5.7. При проведении инвентаризации пожарных водоемов проверяется:

– наличие на видном месте указателя пожарного водоема;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам для пожарной техники, по твердо грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;

– поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и т.п.);

– обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;

– поддержание нормативного уровня воды в резервуаре, на уровне верхней границы резервуара каждого пожарного водоема;

– качество воды пожарного водоема, обеспечивающего возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;

– наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах;

– наличие проруби при замерзании воды (для открытых водоемов).

5.8. При проведении инвентаризации пирсов осуществляется визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса, а также проверяется:

– наличие на видном месте указателя пожарного пирса;

– возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

– наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

– наличие приямка для забора воды;

– наличие проруби при замерзании воды.

5.9. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

5.10. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации, ведомость учета состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, а также актуализируется Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории муниципального округа.

Актуализированный Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории муниципального округа направляется в подразделения Государственной противопожарной службы.

6. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

6.1. Администрация Кадуйского  муниципального округа и абоненты, в ведении которых находится неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести его ремонт.

В случае проведения капитального ремонта или замены источника наружного противопожарного водоснабжения сроки согласовываются с Государственной противопожарной службой.

6.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции,  руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Администрацию Кадуйского  муниципального округа и подразделения Государственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

6.3.  После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

7. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

7.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

– произвести откачку воды из колодцев и гидрантов, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

– проверить уровень воды в водоемах,

– произвести очистку от снега и льда подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

– осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

7.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

В случае замерзания пожарных водоемов необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.