АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«    »               2024 г.						      			 № ______

р.п. Кадуй

- Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы (плана мероприятий) по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025 – 2030 годы для МУП «Услуга» Кадуйского муниципального округа

- В соответствии с п.4 ч.1, ст.16 Федерального закона  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ч.1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 6,7 Правил    разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100,  постановляю:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы (плана мероприятий) по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025 - 2030 годы для МУП «Услуга» Кадуйского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадуйского муниципального округа Родичева А.В.

- Разместить постановление на сайте Кадуйского муниципального округа Вологодской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области                                                                                        С.А Грачева

Приложение к постановлению

Администрации Кадуйского

муниципального округа

от «___»__ 2025 года № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы (плана мероприятий) по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы для МУП «Услуга» Кадуйского муниципального округа.

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы (плана мероприятий) по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы для МУП «Услуга» Кадуйского муниципального округа (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 17.12.2011 г.  №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели, задачи и срок разработки и реализации Плана мероприятий

Цель разработки и реализации Плана мероприятий:

- выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиям.

Задачи:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды;

- выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- достижение безаварийного обслуживания потребителей;

Объекты водоснабжения на территории с. Никольское, д. Стан, д. Завод,  д. Андроново  Кадуйского муниципального округа.

Субъект водоснабжения МУП «Услуга» Кадуйского муниципального округа.

| № | Наименование объекта | Год постройки объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 3462 | 1991 | Д. Лукьяново Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Артезианская скважина № 2906 | 1983 | д. Андроново Кадуйского муниципального округа |

Срок разработки Плана мероприятий МУП «Услуга»  в сфере водоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа в 2025-2030 году до 01 июля 2025г.

  - Обоснование необходимости и реализации Плана мероприятий

По результатам производственного контроля, выполненного перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети из артезианских скважин №№ 3462, 2906 качество питьевой воды, подаваемой населению д. Андроново, с. Никольское, д. Стан, д. Завод Кадуйского муниципального округа Вологодской области, не соответствует гигиеническим нормативам, по содержанию нитратов. Превышение по показателю «нитраты» объясняется тем, что водоснабжение жителей д. Андроново, с. Никольское, д. Стан, д. Завод Кадуйского муниципального округа осуществляется из водоносных горизонтов, а поднятая вода подается сразу в сеть без предварительной обработки.

Разработка и последующая реализация Плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и приведению качества воды, подаваемой абонентам в соответствие с гигиеническими нормативами.

.

  - Целевые индикаторы и показатели

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего

гигиеническим нормам, по следующим показателю:

- значение ПДК по «нитраты (NO3)» - не более 45 мг/дм3;

  - Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективность объектов системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 факт | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 75 | 50 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 75 | 50 | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженной водопроводной сети в год | Ед/к м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 3. Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 9,8 | 6,5 |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  |

  - Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки Плана мероприятий

План мероприятий разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В целях надежной системы водоснабжения поселения предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение водозабора резервным источником электроснабжения при необходимости;

- предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения;

- предусмотреть противопожарные мероприятия по защите водозабора от пожаров;

- предусмотреть мероприятия по защите водозабора в период прохождения паводковых вод;

- предусмотреть мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием зон санитарной охраны артезианских скважин

  - Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

  - Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Содержание инвестиционной программы:

- Паспорт инвестиционной программы;

- Характеристика и анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- Техническая характеристика водозаборных артезианских скважин МУП «Услуга»;

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения;

- Мероприятия инвестиционной программы, необходимые для достижения целей инвестиционной программы.

10. Порядок внесения изменений в техническое задание

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Кадуйского муниципального округа или по инициативе МУП «Услуга».

Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития муниципального образования;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципальных образований и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- принятие органом местного самоуправления решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и

(или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Услуга», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в Администрацию Кадуйского муниципального округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.