## Лист1
Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону
№ | Перечень мероприятий | Срок выполнения
1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Ежемесячно
2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | До 15 августа 2025
3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | До 15 августа 2025
4 | Выполнение плана ремонтных работ | До 15 сентября 2025
- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.
5 | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Еженедельно
6 | Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Ежемесячно
7 | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки | Еженедельно
8 | Проверка работоспособности приборов учета | Еженедельно
9 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | Еженедельно
10 | Проверка работоспособности защит систем теплопотребления (при их наличии)
11 | Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки | Ежемесячно
12 | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Ежемесячно
13 | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов | Еженедельно
14 | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Еженедельно
15 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | До 15 августа 2025
16 | Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий | Ежедневно
17 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | Еженедельно
18 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | До 15 августа 2025