## 1. Общие сведения
«Утверждаю» ____________________________
ТСЖ "Радуга" Председатель правления
________________Баева Г.А.
15 апреля 2025г
План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)
1. Общие сведения
1 | Адрес многоквартирного дома (МКД) | п.Кадуй ул Энтузиастов д 18
2 | Организация, осуществляющая управление МКД | Сантехник согласно трудовому договору (по совмещению)
3 | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД | 15.12.1999г
4 | Площадь помещений в МКД. м.кв. | 4420.7
5 | Теплоснабжающая организация | МУП " Кадуй Теплосеть"
6 | Материал стен МКД | панельные
7 | Наличие подвала в МКД | имеется
8 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется
9 | Наличие теплового пункта в МКД | имеется
10 | Система отопления МКД | открытая
11 | Схема отопления МКД | двухтрубная
12 | Система ГВС в МКД | открытая
13 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металл
14 | Схема централизованного теплоснабжения | имеется
15 | Система газоснабжения в МКД | имеется

## Анализ
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
1 | Продолжительность отопительного периода, дни
| 2022-2023 г.г. | 241
| 2023-2024 г.г. | 225
| 2024-2025 г.г. | 242
2 | Средняя температура наружного воздуха, °C
| 2022-2023 г.г. | -7.6
| 2023-2024 г.г. | -14.8
| 2024-2025 г.г. | -3.6
3 | Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкал,
(при наличии прибора учета)
| 2022-2023 г.г. | 892
| 2023-2024 г.г. | 938
| 2024-2025 г.г. (сентябрь-март) | 704
4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД
| 2022-2023 г.г. | нет
| 2023-2024 г.г. | нет
| 2024-2025 г.г. | нет
5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД
| 2022-2023 г.г. | нет
| 2023-2024 г.г. | нет
| 2024-2025 г.г. | нет
6 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
| 2022-2023 г.г. | нет
| 2023-2024 г.г. | нет
| 2024-2025 г.г. | нет

## Организационные и технические
Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону
№ | Перечень мероприятий | Срок выполнения
1 | Проведение Гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП "Кадуй Теплосеть" | до 15 сентября
2 | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя МУП "Кадуй Теплосеть" | до 15 сентября
3 | Проведение обследования системы теплоснабжения. | август - сентябрь
4 | Проверка работоспособности приборов учета | июль
5 | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Ежемесячно
6 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | Ежемесячно
7 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 3 раза в год
8 | Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г | до 15 сентября
9
10
12
13
14
15
16
17
18

## Перечень документов
Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону
№ | Перечень документов | Срок подготовки
1 | Акт о проведении гидравлический внутренних систем теплоснабжения | июнь-август
2 | Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации | июль- сентябрь
3 | Акты о поверке конторольно- измерительных приборов | 2025-08-01
4 | Копия согласрванного и утвержденного паспорта теплового пункта | до 05.09.2025
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
5 | Акты по проведению ремонтных работ ( если такие имеются) | По факту
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
6 | Паспорт готовности обьекта к работе в осенне- зимний период 2025-2026г | до 15.09.2025
7 | Удостоверение о проверке знаний | до 01.10.2025
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
1.1.7
1.1.8 | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
1.1.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
1.1.10 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
1.2 | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
1.2.1 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
1.2.2 | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
1.3 | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
1.3.1 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
1.3.2 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
1.4 | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
1.4.1 | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
1.4.2 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
2 | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
2.1 | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
2.2 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21)
2.3 | Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
3 | При наличии газоснабжения: | ----------------
3.1 | копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
3.2 | копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме